| Otázka | Důkaz | Je vyžadováno následné opatření? | CAR # (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdroje pro monitorování a měření — Kapitola 7.1.5 (tento checklist má být používán spolu s checklistem pro "všechny procesy") |  |  |  |
| 1. Popište proces a ověřte, zda jsou při využití monitorování a měření pro ověřování shody produktů nebo služeb s požadavky výsledky platné a spolehlivé. Je součástí procesu měření systému kvality, procesů a produktů? |  |  |  |
| 2. Jak zajišťujete, že jsou pro prováděná měření a monitorování dostupné vhodné zdroje? Jak zajišťujete udržování jejich kontinuální vhodnosti vzhledem k účelu použití? (ověřte efektivní implementaci procesu měření a výsledky zaznamenejte do formuláře) |  |  |  |
| 3. Zbytek checklistu použijte v případě, že interní nebo externí zainteresované strany požadují návaznost měření. |  |  |  |
| 4. Je měřicí vybavení/zařízení v pravidelných intervalech nebo před použitím ověřováno nebo kalibrováno? Jak definujete vybavení/zařízení, které vyžaduje kalibraci? Mohu prosím tyto informace vidět? (Přezkoumejte záznamy o "X" náhodných vzorcích a ověřte, že vybavení/zařízení bylo ve specifikovaných intervalech skutečně kalibrováno nebo ověřeno. Zaznamenejte výsledky do formuláře. Vzorky použijte i pro níže uvedené otázky.) |  |  |  |
| 5. Pokud došlo ke zjištění neplatné kalibrace vybavení/zařízení nebo jiného stavu, který nebyl vhodný z hlediska využití vybavení/ zařízení, ověřte, že byly přezkoumány dřívější výsledky a v případě, že tyto výsledky mohly negativně ovlivnit výsledné rozhodnutí, byla provedena vhodná opatření. |  |  |  |
| 6. Je součástí procesu nějaké z hlediska kvality kritické vybavení/zařízení, které je majetkem jiného subjektu? |  |  |  |
| 7. Byla kalibrace vybavení/zařízení provedena v souladu s národně uznávanými standardy? Pokud ne, je základ pro kalibraci jasně zdokumentován? (vyberte si důkazy o využití standardů u dříve zkoumaného vybavení/ zařízení) |  |  |  |
| 8. Ověřte, že je vybavení/zařízení identifikováno tak, aby bylo možné určit jeho stav. |  |  |  |

Checklist procesu monitorování a měření

| Otázka | Důkaz | Je vyžadováno následné opatření? | CAR # (v případě potřeby) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Jak je vybavení/zařízení zabezpečeno proti neautorizovaným úpravám, poškození, zhoršení stavu, které by mohlo narušit stav kalibrace a následně i výsledky měření? (ověřte shodu a výsledky zaznamenejte do formuláře.) |  |  |  |